## Slide 1: 配置和管理虚拟网络
第 5 单元

## Slide 2: 您的进度
课程简介
软件定义的数据中心
创建虚拟机
VMware vCenter Server
配置和管理虚拟网络
配置和管理虚拟存储
虚拟机管理
vSphere Update Manager 和主机维护
主机可扩展性
High Availability 和 Fault Tolerance
安装 vSphere 组件
资源管理和监控

## Slide 3: 重要信息
使用 VMware ESXi™ 网络连接功能，可以实现下列操作：
  虚拟机与其他虚拟机和物理计算机通信
  管理 ESXi 主机
  VMkernel 访问基于 IP 的存储并执行 VMware vSphere® vMotion® 迁移
ESXi 网络连接配置不当会对虚拟机管理和存储操作产生不利影响。

## Slide 4: 本单元课时
第 1 课： vNetwork 标准交换机简介
第 2 课： 配置标准交换机策略
第 3 课： 配置分布式交换机策略

## Slide 5: 第 1 课： vNetwork 标准交换机简介

## Slide 6: 学员的学习目标
本课时结束后，您应能够做到以下几点：
  介绍虚拟交换机连接类型
  介绍 vNetwork 标准交换机的组件
  创建 vNetwork 标准交换机
  介绍vNetwork 分布式交换机
  创建管理 vNetwork 分布式交换机

## Slide 7: 虚拟交换机的连接类型
虚拟交换机支持以下连接类型：
  虚拟机端口组
  VMkernel 端口：
    用于 IP 存储、vSphere vMotion 迁移和 VMware vSphere® Fault Tolerance
    用于 ESXi 管理网络
虚拟交换机
Production
TestDev
DMZ
vMotion
Management
上行链路端口
虚拟机端口组
VMkernel 端口

## Slide 8: 虚拟交换机连接示例
多个网络可在同一个虚拟交换机中共存，也可以分别存在于多个虚拟 交换机中。
虚拟交换机
Production
测试开发
iSCSI
vMotion
管理
虚拟交换机
虚拟交换机
虚拟交换机
虚拟交换机
虚拟交换机
Production
TestDev
iSCSI
vMotion
Management

## Slide 9: 虚拟交换机类型
虚拟网络支持两种类型的虚拟交换机：
  vNetwork 标准交换机：
    单个主机的虚拟交换机配置
    将在本单元中探讨
  vNetwork 分布式交换机：
    可为在多个主机之间迁移的虚拟机提供一致网络配置的虚拟交换机

## Slide 10: 标准交换机配置
删除虚拟交换机。
显示 Cisco 发现 协议信息。
显示端口组属性。

## Slide 11: VLAN
虚拟交换机
ESXi 支持 802.1Q VLAN 标记功能。
虚拟交换机标记是受支持的三种标记策略 中的一种。
  来自虚拟机的数据包从虚拟交换机传出时，将添加相应的标记。
  当这些数据包返回虚拟机时，将取消对它们的标记。
  对性能的影响微乎其微。
ESXi 通过为端口组指定 VLAN ID 提供 VLAN 支持。
VM
VLAN 105
VLAN 106
VM
VMkernel
物理交换机
物理网卡
中继端口

## Slide 12: 网络适配器属性
对于每个物理适配器，可以更改其速度和双工设置。
您可能需要为某些网卡和交换机组合设定速度和双工设置。

## Slide 13: 需考虑的物理网络问题
与网络管理团队讨论 VMware vSphere® 的网络连接需求。请讨论 以下问题：
  物理交换机的数量
  所需的网络带宽
  对 802.3ad 的物理交换机支持（为实现网卡绑定）
  对 802.1Q 的物理交换机支持（为实现 VLAN 中继）
  网络端口安全性
  Cisco 发现协议 (CDP) 及其运行模式：侦听、广播、侦听和广播以及 禁用

## Slide 14: 回顾学员的学习目标
您应能够做到以下几点：
  介绍虚拟交换机连接类型
  介绍 vNetwork 标准交换机的组件
  创建 vNetwork 标准交换机

## Slide 15: 第 2 课： 配置标准交换机策略

## Slide 16: 学员的学习目标
本课时结束后，您应能够做到以下几点：
    介绍标准交换机端口组的安全性
    介绍标准交换机端口组的流量调整
    介绍标准交换机端口组的网卡绑定

## Slide 17: 网络策略
三项网络策略：
  安全性
  流量调整
  网卡捆绑
这些策略可在以下级别定义：
  标准交换机级别：
    适用于标准交换机上所有端口的默认策略
  端口或端口组级别：
    有效策略：在该级别定义的策略将覆盖标准交换机级别所设置的默认策略。

## Slide 18: 安全性策略
管理员可以在标准交换机和端口组级别配置第 2 层以太网安全选项。

## Slide 19: 流量调整策略
网络流量调整是一种用于控制虚拟机网络带宽的机制。
平均速率、峰值速率以及突发大小均可配置。
峰值带宽
平均值
出站带宽
时间
突发大小 = 带宽 x 时间

## Slide 20: 配置流量调整
默认情况下，流量调整处于禁用状态。
参数适用于标准交换机中的每个虚拟网卡。
在标准交换机上，流量调整仅控制出站流量。

## Slide 21: 网卡绑定策略
网卡绑定设置：
  负载平衡（仅用于出站）
  网络故障检测
  通知交换机
  故障恢复
  故障切换顺序

## Slide 22: 负载平衡方法：源虚拟端口 ID
虚拟网卡
物理网卡
虚拟 交换机
物理 交换机

## Slide 23: 负载平衡方法：源 MAC 哈希
虚拟网卡
物理网卡
虚拟 交换机
Internet
物理 交换机
Notes: 23

## Slide 24: 负载平衡方法：IP 哈希
虚拟网卡
物理网卡
虚拟 交换机
Internet
物理 交换机
Notes: 24

## Slide 25: 检测及处理网络故障
VMkernel 负责检测网络故障，用于监控 下列内容：
  仅监控链路状态
  链路状态和信标
发生下列情况时会通知交换机：
  发生故障切换事件
  新的虚拟网卡连接至虚拟交换机
VMkernel 根据可配置的参数来实施故障 切换：
  故障恢复:
    物理适配器从故障中恢复后如何返回 活动状态
  负载平衡选项：
    使用明确的故障切换顺序。始终使用通过故障切换检测标准的活动适配器 列表中排序最高的上行链路。

## Slide 26: 回顾学员的学习目标
您应能够做到以下几点：
    介绍标准交换机端口组的安全性
    介绍标准交换机端口组的流量调整
    介绍标准交换机端口组的网卡绑定

## Slide 27: 第 3 课： 配置分布式交换机策略

## Slide 28: 学员的学习目标
本课时结束后，您应能够做到以下几点：
    介绍分布式交换机的优势
    介绍分布式交换机的架构
    创建管理分布式交换机

## Slide 29: 分布式交换机
vSphere Distributed Switch 为与交换机关联的所有主机的网络连接配置提供集中化管理和监控。
在 vCenter Server 系统上设置 Distributed Switch，其设置将传播至与该交换机关联的所有主机。
支持10Gbps或更高速率的网卡

## Slide 30: 分布式交换机的架构

## Slide 31: 查看分布式交换机
查看配置
分布式交换机设置

## Slide 32: 创建分布式交换机

## Slide 33: 编辑分布式交换机设置
常规设置包括交换机名称和上行链路数量。
高级设置包括 Cisco 发现协议和交换机的最大 MTU
基本多播筛选根据从组 IPv4 地址的最后 23 位生成的 MAC 地址转发与多播组相关的流量

## Slide 34: 网络适配器迁移到分布式交换机
迁移物理/虚拟网络适器到分布式交换机

## Slide 35: 配置物理网络适配器
可以将物理网络适配器分配给交换机上的上行链路
管理物理网络适配器

## Slide 36: 虚拟机连接到分布式交换机
对于单个虚拟机，修改网络适配器
对于一组交换机，可以用迁移网络连接到分布式交换机

## Slide 37: 编辑分布式端口组配置 （1）
编辑常规配置

## Slide 38: 编辑分布式端口组配置 （2）
编辑高级设置

## Slide 39: VMkernel网络层
VMkernel 网络层提供与主机的连接，并处理 vSphere vMotion、IP 存储器、Fault Tolerance、Virtual SAN 等其他服务的标准系统流量。您还可以在源和目标 vSphere Replication 主机上创建 VMkernel 适配器，以隔离复制数据流量。
VMkernel 级别的 TCP/IP 堆栈
默认 TCP/IP 堆栈
vMotion TCP/IP 堆栈
置备 TCP/IP 堆栈
自定义 TCP/IP 堆栈

## Slide 40: 创建VMkernel适配器
在与分布式交换机关联的主机上创建 VMkernel 适配器，可向主机提供网络连接并处理 vSphere vMotion、IP 存储器、Fault Tolerance 日志记录、Virtual SAN 等服务的流量。您可为 vSphere 标准交换机和 vSphere 分布式交换机上的标准系统流量设置 VMkernel 适配器。
选择添加主机网络
选择 VMkernel适配器

## Slide 41: 回顾学员的学习目标
您应能够做到以下几点：
    介绍分布式交换机的优势
    介绍分布式交换机的架构
    创建与管理分布式交换机

## Slide 42: 要点
  虚拟交换机上有两种连接类型：虚拟机和 VMkernel。
  标准交换机实际上就是单个主机的虚拟交换机配置。
  可以在端口组级别上覆盖标准交换机级别所设置的网络策略。
  分布式交换机可以集中化管理和监控连接到这台交换机主机的网络。
  创建的分布式交换机的配置是适用于所有连接到它的主机。
  欢迎提问！